煎药机技术参数及特点描述

密闭三连体煎药机+中药汤剂包装组合机
1、容量：≥13000ML × 3+20000ML
2、电压：AC220V
*3、采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。

4、3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。
5、密闭煎煮，避免挥发。
6、机械挤压装置，充分提取残留药汁。
7、武火、文火自动转换。
8、能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。
*9、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。
10、数字显示温度。
11、可与包装机通过金属软管组合，美观大方。
12、采用数控技术，操作简洁。
13、配单体包装机，包装量50-250ml，以每1ml为变量，无级任意可调。
14、包装速度: 7袋/分钟。
15、《中药煎药机》、《中药汤剂包装机》行业标准起草单位。

| 密闭三连体煎药机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 型号: YJ13/3B-G |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| 1 | 煎药机主机 | YJ13/3B-G | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 金属软管 | 1.5m | 金属丝 | 1根 |  |
| 4 | 排水管 | Φ25mm (外) | pvc | 1根 |  |
| 5 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 6 | 挤压盘 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 7 | 多孔筒 | 1.3万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 8 | 药钩 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 9 | 药袋 | 2万 | 布 | 6条 |  |
| 10 | 通针 | 通用自制件 | 铜 | 1个 |  |
| 11 | 快装接头 | 通用 | 不锈钢 | 1个 |  |