## Sheet1
消防设施配件(备用)报价表
序号 | 名称 | 规格、型号 | 厂家 | 单价 | 备注
1 | JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器 |  | 海湾
2 | JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器 |  | 海湾
3 | DZX-01定位底座 |  | 海湾
4 | JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器 |  | 海湾
5 | JTY-GF-GST9711点型光电感烟火灾探测器 |  | 海湾
6 | JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾探测器 |  | 海湾
7 | DZX-02定位底座 |  | 海湾
8 | JTF-GOM-GST601T点型复合式感烟感温火灾探测器 |  | 海湾
9 | JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器 |  | 海湾
10 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 |  | 海湾
11 | JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器 |  | 海湾
12 | DZ-02通用底座 |  | 海湾
13 | GST-BMQ-2电子编码器 |  | 海湾
14 | JTFB-GOF-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 |  | 海湾
15 | JTY-GF-GST104点型光电感烟火灾探测器 |  | 海湾
16 | JTWB-ZCD-G1(A)点型感温火灾探测器 |  | 海湾
17 | GST-LD-8319输入模块 |  | 海湾
18 | GST-LD-8320终端器 |  | 海湾
19 | GST-LD-8320A终端器 |  | 海湾
20 | J-SAM-GST9121A手动火灾报警按钮 |  | 海湾
21 | GST-MD-M9514火灾光警报器 |  | 海湾
22 | GSTI-9402火灾声警报器 |  | 海湾
23 | GST-LD-8300输入模块 |  | 海湾
24 | GST-LD-8313隔离器 |  | 海湾
25 | J-SAM-GST9123A消火栓按钮 |  | 海湾
26 | GST-5000火灾报警控制系统软件 |  | 海湾
27 | JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型) |  | 海湾
28 | GST-LD-SD128总线制操作盘 |  | 海湾
29 | GST-LD-KZ014直接控制盘 (6路） |  | 海湾
30 | GST-LD-D02智能电源盘 |  | 海湾
31 | GST-9000火灾报警控制系统软件 |  | 海湾
32 | JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型) |  | 海湾
33 | GST-LD-SD128总线制操作盘 |  | 海湾
34 | GST-LD-KZ014直接控制盘 (6路） |  | 海湾
35 | GST-LD-D02智能电源盘 |  | 海湾
36 | GST-LD-SD032总线制操作盘 |  | 海湾
37 | GST-ZF-101Z火灾显示盘 |  | 海湾
38 | GST-DY-050电源箱 |  | 海湾
39 | GST-DY-100智能电源箱 |  | 海湾
40 | GST-GM9000消防控制室图形显示装置 |  | 海湾
41 | GST-RC远程客户端 |  | 海湾
42 | GST-COM火灾报警控制器集成应用编程接口 |  | 海湾
43 | GST-OPC火灾报警系统OPC服务器 |  | 海湾
44 | GST-INET-03A(GST500\5000\9000)集成接口卡 |  | 海湾
45 | GST-CAN100S CAN总线中继器 |  | 海湾
46 | GST-CAN100F CAN光纤转换器 |  | 海湾
47 | GST-CAN100H4路 CAN星型集中器 |  | 海湾
48 | GST-ZHQ-8323D中继器箱 |  | 海湾
49 | GST-FH65-8321防护箱 |  | 海湾
50 | GST-ZHQ-8323D光纤双总线中继器 |  | 海湾
51 | GST-CAN200F CAN 光纤转换器 |  | 海湾
52 | DY090电源 |  | 海湾
53 | GST-XG9000S消防应急广播设备 |  | 海湾
54 | GST-GF150WA 广播功率放大器 |  | 海湾
55 | XD5-4C 吸顶室内扬声器 |  | 海湾
56 | GST-LD-8305扬声器监视模块 |  | 海湾
57 | 250V-22μM音频电容 |  | 海湾
58 | GST-TS9000消防电话 |  | 海湾
59 | GST-LD-8304消防电话接口 |  | 海湾
60 | GST-TS-100A消防电话分机 |  | 海湾
61 | GST-LD-8312消防电话插孔 |  | 海湾
62 | TS-GSTN605消防电话中继器 |  | 海湾
63 | GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器 |  | 海湾
64 | GST-LD-8317气体释放警报器 |  | 海湾
65 | GST-LD-8318紧急启/停按钮 |  | 海湾
66 | GST-LD-8316手自动转换开关 |  | 海湾
67 | GST-QKP-ZJ01气体灭火控制器安装支架 |  | 海湾
68 | DH-GSTN5100/50F剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | 海湾
69 | DH-GSTN5201（单路） 测温式电气火灾监控探测器 |  | 海湾
70 | GST-T1000 测温传感器 |  | 海湾
71 | DH-GSTN5300/50F 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | 海湾
72 | DH-GSTN5600 信号处理单元 |  | 海湾
73 | DH-GSTN5600/50F 剩余电流传感器 |  | 海湾
74 | GST-DH9600总线隔离器 |  | 海湾
75 | GST-DH9000/T/2048电气火灾监控设备 |  | 海湾
76 | 38AH/12V 蓄电池 |  | 海湾
77 | GST-DH9000电气火灾监控设备双回路板 |  | 海湾
78 | DH-GST-COM电气火灾监控设备集成应用编程接口 |  | 海湾
79 | DH-GST-OPC电气火灾监控系统OPC服务器 |  | 海湾
80 | GST-LWKDH9000电气火灾监控器CAN联网接口卡 |  | 海湾
81 | GST-DJ-N500/256消防设备电源状态监控器 |  | 海湾
82 | GST-DJ-N500/512消防设备电源状态监控器 |  | 海湾
83 | GST-DJ-N900/768消防设备电源状态监控器 |  | 海湾
84 | GST-DJ-N900/1024消防设备电源状态监控器 |  | 海湾
85 | GST-DJ-N900/1280消防设备电源状态监控器 |  | 海湾
86 | GST-DJ-N900/N500消防设备电源状态监控器回路板 |  | 海湾
87 | GST-INET-DJ消防设备电源状态监控器CAN联网接口卡 |  | 海湾
88 | 交流单相电压传感器GST-DJ-D40 |  | 海湾
89 | 交流单相电压电流传感器GST-DJ-D44 |  | 海湾
90 | 交流三相电压传感器GST-DJ-S60 |  | 海湾
91 | 交流三相电压电流传感器GST-DJ-S63 |  | 海湾
92 | GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器立柜 |  | 海湾
93 | GST-DJ-N900消防设备电源状态监控器立柜 |  | 海湾
94 | GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器琴台 |  | 海湾
95 | GST-FH-N8001防火门监控器 |  | 海湾
96 | INET-N8001RS-422/RS-232通讯板 |  | 海湾
97 | GST-FH-N3200G/400防火门监控器 |  | 海湾
98 | GST-FH-N3200G/800防火门监控器 |  | 海湾
99 | GST-FH-N3200G/1200防火门监控器 |  | 海湾
100 | GST-FH-N3200G/1600防火门监控器 |  | 海湾
101 | GST-FH-N3200G/2000防火门监控器 |  | 海湾
102 | GST-FH-N3200G/2400防火门监控器 |  | 海湾
103 | GST-FH-N3200G/2800防火门监控器 |  | 海湾
104 | GST-FH-N3200G/3200防火门监控器 |  | 海湾
105 | GST-FH-N3200T/400防火门监控器 |  | 海湾
106 | GST-FH-N3200T/800防火门监控器 |  | 海湾
107 | GST-FH-N3200T/1200防火门监控器 |  | 海湾
108 | GST-FH-N3200T/1600防火门监控器 |  | 海湾
109 | GST-FH-N3200T/2000防火门监控器 |  | 海湾
110 | GST-FH-N3200T/2400防火门监控器 |  | 海湾
111 | GST-FH-N3200T/2800防火门监控器 |  | 海湾
112 | GST-FH-N3200T/3200防火门监控器 |  | 海湾
113 | GST-FH-N3200回路板 |  | 海湾
114 | GST-FH-N3200总线制操作盘 |  | 海湾
115 | GST-FH-8308防火门监控模块 |  | 海湾
116 | GST-FH-8309防火门监控模块 |  | 海湾
117 | GST-FH-MC01防火门监视模块 |  | 海湾
118 | GST-FH-MC02防火门监视模块 |  | 海湾
119 | 联动电动闭门器MA-MLD(65) |  | 海湾
120 | 联动电动闭门器MA-MLD(85) |  | 海湾
121 | 联动电动闭门器MA-MLD(120) |  | 海湾
122 | 电磁门吸MA-80QX |  | 海湾
123 | 电磁门吸MA-81DX |  | 海湾
124 | 电磁门吸MA-82BX |  | 海湾
125 | 电磁释放器MA-SF-TD |  | 海湾
126 | 门磁开关（右门扇）MA-MC12 |  | 海湾
127 | 门磁开关（左门扇）MA-MC12 |  | 海湾
128 | 门磁开关MA-MC13 |  | 海湾
129 | 联动电动闭门器SP-BM65 |  | 海湾
130 | 联动电动闭门器SP-BM85 |  | 海湾
131 | 联动电动闭门器SP-BM120 |  | 海湾
132 | 电磁门吸SP-BC505 |  | 海湾
133 | 电磁门吸SP-BC504 |  | 海湾
134 | 电磁门吸SP-BC506 |  | 海湾
135 | 电磁释放器SP-BC507 |  | 海湾
136 | 门磁开关SP-MC03 |  | 海湾
137 | GST-DY-100A智能电源箱 |  | 海湾
138 | GST-DY-200A智能电源箱 |  | 海湾
139 | 消防泵 | 90KW | 上海瑾力
140 | 消防泵 | 45KW | 上海瑾力
141 | 消防泵 | 30KW | 上海瑾力
142 | 消防泵 | 11KW | 上海瑾力
143 | 增压稳压泵 | 3KW | 成峰
144 | 增压稳压泵 | 3.5KW | 成峰
145 | 增压稳压泵 | 1.6KW | 成峰
146 | 湿式报警阀阀 | DN150 | 恒盾
147 | 雨淋阀 | DN150 | 恒盾
148 | 消声止回阀 | DN151 | 上海沪新
149 | 压力气压罐 | DN1000 | 开普尔
150 | 消防箱 | 240*1200 | 美林
151 | 消防水带 | 25*8*65 | 美林
152 | 水枪 |  | 美林
153 | 接扣 |  | 美林
154 | 卷盘 |  | 美林
155 | 机四 | 100*25
156 | 机四 | 100*40
157 | 机四 | 80*42
158 | 机四 | 80*25
159 | 机四 | 150*50
160 | 机四 | 150*40
161 | 机四 | 150*32
162 | 机三 | 80*25
163 | 机三 | 100*50
164 | 机三 | 100*32
165 | 机三 | 100*42
166 | 机三 | 100*65
167 | 机三 | 100*76
168 | 机三 | 150*65
169 | 机三 | 80*50
170 | 机三 | 80*40
171 | 机三 | 80*32
172 | 机三 | 100*40
173 | 机三 | 100*25
174 | 机三 | 114*33
175 | 三通 | 50*40*25
176 | 三通 | 40*40*25
177 | 三通 | 40*32*25
178 | 三通 | 32*25*25
179 | 三通 | 100
180 | 三通 | 40
181 | 三通 | 150
182 | 三通 | 50*32
183 | 三通 | 50*25
184 | 三通 | 150*100
185 | 侧大三通 | 32*25*25
186 | 侧大三通 | 40*32*25
187 | 侧大三通 | 50*40*25
188 | 沟槽三通 | 150
189 | 沟槽三通 | 150*100
190 | 沟槽三通 | 100
191 | 沟槽三通 | 70
192 | 沟槽三通 | 65*45°
193 | 沟槽 正三通 | 65
194 | 丝口三通 | 70
195 | 丝口三通 | 50
196 | 丝口三通 | 50*50*25
197 | 丝口三通 | 50*40*25
198 | 丝口三通 | 40*32*25
199 | 丝口三通 | 32*25*25
200 | 丝口三通 | 25
201 | 丝口三通 | 25*15
202 | 中大三通 | 65*50
203 | 中大三通 | 50*32
204 | 中大三通 | 32*25
205 | 中大三通 | 50*40
206 | 四通 | 50*32
207 | 四通 | 50*25
208 | 四通 | 32*25
209 | 四通 | 40*25
210 | 大小头 | 25*15
211 | 大小头 | 25*20
212 | 大小头 | 50*25
213 | 大小头 | 40*25
214 | 大小头 | 40*32
215 | 大小头 | 80*40
216 | 大小头 | 150*100
217 | 大小头 | 100*80
218 | 大小头 | 100*76
219 | 大小头 | 100*50
220 | 大小头 | 100*25
221 | 大小头 | 80*65
222 | 大小头 | 80*50
223 | 大小头 | 65*50
224 | 大小头 | 65*40
225 | 大小头 | 100*65
226 | 大小头 | 50*40
227 | 大小头 | 100*50
228 | 大小头 | 40*32
229 | 大小头 | 50*32
230 | 大小头 | 32*25
231 | 弯头 | 25
232 | 弯头 | 150
233 | 弯头 | 100
234 | 弯头 | 65
235 | 弯头 | 15
236 | 弯头 | 40
237 | 弯头 | 50
238 | 弯头 | 32
239 | 45º | 100
240 | 46º | 150
241 | 47º | 65
242 | 沟槽弯头 | 65
243 | 沟槽弯头 | 50
244 | 丝口弯头 | 70
245 | 丝口弯头 | 65
246 | 丝口弯头 | 50
247 | 丝口弯头 | 40
248 | 丝口弯头 | 32
249 | 丝口弯头 | 25
250 | 丝口弯头 | 15
251 | U型卡 | 150
252 | U型卡 | 100
253 | U型卡 | 80
254 | U型卡 | 70
255 | U型卡 | 65
256 | U型卡 | 50
257 | U型卡 | 40
258 | U型卡 | 32
259 | U型卡 | 25
260 | 卡箍 | 100
261 | 卡箍 | 150
262 | 卡箍 | 80
263 | 卡箍 | 65
264 | 卡箍 | 159
265 | 管箍 | 65
266 | 管箍 | 50
267 | 管箍 | 40
268 | 管箍 | 32
269 | 管箍 | 25
270 | 沟槽信号蝶阀 | 100
271 | 手柄沟槽蝶阀 | 100
272 | 手柄沟槽蝶阀 | 150
273 | 手柄蝶阀 | 65
274 | 对夹蝶阀 | 150
275 | 对夹蝶阀 | 100
276 | 对夹蝶阀 | 65
277 | 对夹蝶阀 | 150
278 | 对夹蝶阀 | 150
279 | 涡轮对夹蝶阀 | 100
280 | 涡轮信号蝶阀 | 100
281 | 涡轮信号蝶阀 | 150
282 | 丝口闸阀 | 25
283 | 沟槽闸阀 | 100
284 | 法兰闸阀 | 50
285 | 法兰闸阀 | 100
286 | 法兰闸阀 | 150
287 | 闸阀 | 40
288 | 闸阀 | 100
289 | 闸阀 | 150
290 | 水流指示器 | 100
291 | 机头
292 | 球阀 | 25
293 | 球阀 | 15
294 | 球阀 | 65
295 | 球阀 | 50
296 | 铁球阀 | 32
297 | 铜球阀 | 15
298 | 铜球阀 | 25
299 | 铜球阀 | 25
300 | 浮球阀 | 50
301 | 湿报阀 | 150
302 | 湿报阀 | 100
303 | 排气阀 | 25
304 | 长丝 | 15
305 | 长丝 | 25
306 | 长丝 | 40
307 | 长丝 | 65
308 | 短丝 | 15
309 | 对丝 | 50
310 | 对丝 | 40
311 | 对丝 | 32
312 | 对丝 | 25
313 | 对丝 | 20
314 | 表弯 | 15
315 | 表弯 | 25
316 | 水泵接合器 | 150
317 | 水泵接合器 | 100
318 | 上喷 | DN15
319 | 下喷 | DN15
320 | 卡箍螺栓 | 150
321 | 膨胀螺栓 | 10*60
322 | 螺栓 | 10*80
323 | 螺栓 | 16*70
324 | 螺栓 | 16*60
325 | 螺栓 | 14*60
326 | 螺栓 | 18*80
327 | 螺栓 | 16*120
328 | 螺栓 | 18*130
329 | 螺栓 | 16*100
330 | 螺栓 | 16*180
331 | 盲板 | 150
332 | 盲板 | 3-4寸
333 | 盲板 | 2-4寸
334 | 气压罐 | 600
335 | 生料带
336 | 转兰 | 150
337 | 转兰 | 100
338 | 转兰 | 65
339 | 沟槽 减压阀 | 100
340 | 减压栓 | 65
341 | 法兰 泄压阀 | 100
342 | 法兰 泄压阀 | 150
343 | 沟槽 过滤器 | 100
344 | 堵漏器 | 150
345 | 堵漏器 | 100
346 | 压力表
347 | 电接点压力表
348 | 缓闭式止回阀 | 150
349 | 缓闭式止回阀 | 100
350 | 丝口 止回阀 | 50
351 | 法兰 止回阀 | 40
352 | 沟槽 止回阀 | 150
353 | 止回阀 消声 | 100
354 | 焊接弯头 | 100
355 | 焊接弯头 | 80
356 | 焊接弯头 | 65
357 | 焊接法兰 | 150
358 | 焊接法兰 | 100
359 | 焊接法兰 | 80
360 | 丝口法兰 | 40
361 | 软接头 | 150
362 | 软接头 | 100
363 | 软接头 | 80
364 | 软接头 | 40
365 | 大小头焊接 | 150*100
366 | 大小头焊接 | 150*80
367 | 活接 | 50
368 | 活接 | 40
369 | 活接 | 32
370 | 活接 | 25
371 | 波纹补偿器 | 150
372 | 波纹补偿器 | 100
373 | 波纹补偿器 | 80
374 | 波纹补偿器 | 65
375 | 波纹补偿器 | 50
376 | 波纹补偿器 | 40
377 | 波纹补偿器 | 32
378 | 波纹补偿器 | 25
379 | 消防泵控制柜 |  | 上海成峰
380 | 稳压泵控制柜 |  | 上海成峰
381 | 风机控制柜 | 套装
382 | 风机控制柜
383 | 智能双电源自动转换开关
384 | 断路器 | 160A | 德力西
385 | 继电器 |  | 德力西
386 | 保险
387 | 高压包
388 | 正压送风机 HTC-I-10 | L=35000m³/h H=770pa N=11kw-4
389 | 防火阀70℃ | D1000
390 | 止回阀 | D1000
391 | 多叶送风口 | 2000X400
392 | 消防高温风机 HTF-II-9 | L=33510/22186m³/h H=562/246pa N=11/9kw
393 | 排烟防火阀280℃ | 1600X400
394 | 单层百叶带调节阀 | 600X300
395 | 单层百叶带调节阀 | 800X400
396 | 单层百叶带调节阀 | 400X300
397 | 单层百叶带调节阀 | 300X200
398 | 单层百叶带调节阀 | 1000X400
399 | 单层百叶带调节阀 | 600X400
400 | 单层百叶带调节阀 | 200X100
401 | 单层百叶带调节阀 | 500X300
402 | 单层百叶带调节阀 | 500X400
403 | 单层百叶带调节阀 | 400X300
404 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=8500m³/h H= pa N=0.85kw
405 | 防火阀70℃ | 1000X400
406 | 防火阀71℃ | 1250X400
407 | 防火阀72℃ | 1000X320
408 | 防火阀73℃ | 1600X400
409 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=7500m³/h H= pa N=0.8kw
410 | 高效低噪混流风机 SWF-I-7 | L=28000m³/h H=968pa N=11kw
411 | 防火阀70℃ | D700
412 | 自垂式百叶风口 | 1000X1000
413 | 高效低噪混流风机 SWF-I-6 | L=19230m³/h H=836pa N=7.5kw
414 | 消防高温风机 HTF-II-9 | L=33510/22186m³/h H=562/246pa N=11/9kw
415 | 排烟防火阀280℃ | 1800X630
416 |  | 1600X400
417 | 消防高温风机 HTF-II-9 | L=33510/22186m³/h H=562/246pa N=11/9kw
418 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=5000m³/h H= pa N=0.55kw
419 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=4250m³/h H= pa N=0.55kw
420 | 防火阀70℃ | 800X320
421 | 防火阀71℃ | 630X250
422 | 防火阀72℃ | 1400X400
423 | 防火阀73℃ | 1000X400
424 | 防火阀74℃ | 1800X500
425 | 防火阀75℃ | D700
426 | 防火阀76℃ | 1250X400
427 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=2550m³/h H= pa N=0.37kw
428 | 轴流风机 DZ-1 3 | L=3000m³/h H= pa N=0.37kw
429 | 高效低噪混流风机 SWF-I-6 | L=17210m³/h H=1256pa N=7.5kw
430 | 高效低噪混流风机 SWF-I-4 | L=6221m³/h H=5883pa N=4kw-2
431 | 高效低噪混流风机 SWF-I-7 | L=28005m³/h H=968pa N=11kw
432 | 高效低噪混流风机 SWF-I-4 | L=6801m³/h H=8715pa N=4kw-2
433 | 防火卷联 |  |  |  | 每平米
434 | 卷帘电机
435 | 卷帘控制箱
436 | 卷帘控制按钮
437 | 干粉灭火器充装 |  |  |  | 每公斤
438 | 干粉灭火器年检
439 | 压力表
440 | 灭火器手柄
441 | 二氧化碳灭火器充装
442 | 二氧化碳灭火器年检
443 | 扎带
444 | 泵房控制柜高压包
445 | 单流阀
446 | 20球阀
447 | 20过滤器
448 | 消防电线
449 | 150钢管 | 每根
450 | 100钢管 | 每根
451 | 65钢管 | 每根
452 | 50钢管 | 每根
453 | 40钢管 | 每根
454 | 32钢管 | 每根
455 | 25钢管 | 每根
456 | 50角铁 | 每根
457 | 40角铁 | 每根
458 | 七氟丙烷储存瓶组 | GQQ120/2.5DX
459 | 七氟丙烷储存瓶组 | GQQ70/2.5DX
460 | 药剂
461 | 七氟丙烷储存瓶组 | GQQ150/2.5DX
463 | 七氟丙烷储存瓶组 | GQQ90/2.5DX
464 | 机械式泄压口