耳鼻喉科常用器械清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | HB2025.1 | 鼻息肉钳 | 麦粒头2×6×180mm | 把 | 1 |  |  |
| 2 | HB2026.2 | 鼻息肉钳 | 新型2.5×6mm | 把 | 1 |  |  |
| 3 | HB2030 | 鼻腔填塞钳 | 　 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | HB2117.1 | 剥离子(带吸引) | Φ3mm | 支 | 1 |  |  |
| 5 | HB2117.2 | 剥离子(带吸引) | Φ4mm | 支 | 1 |  |  |
| 6 | HB2116.10 | 吸引管 | 弯Φ4mm×150mm方手柄 | 支 | 1 |  |  |
| 7 | HB2115.9 | 吸引管 | 上颌窦钩状Φ3×125mm | 支 | 1 |  |  |
| 8 | HB2502.2 | 鼻剥离吸引管 | Φ2.5×60mm带电凝 | 支 | 2 |  |  |
| 9 | HB2502.10 | 鼻剥离吸引管 | Φ2.5×60mm | 支 | 2 |  |  |
| 10 | HB2220 | 上颌窦探针 | 　 | 把 | 2 |  |  |
| 11 | HB2067.3 | 剥离子 | 一头半圆头，一头剥离子 | 支 | 1 |  |  |
| 12 | HB2007.1 | 鼻组织钳 | 左弯/大 | 把 | 1 |  |  |
| 13 | HB2007.2 | 鼻组织钳 | 左弯/小 | 把 | 1 |  |  |
| 14 | HB2008.2 | 鼻组织钳 | 右弯/小 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | HB2008.1 | 鼻组织钳 | 右弯/大 | 把 | 1 |  |  |
| 16 | HB2028 | 异物钳 | 无钩110mm | 把 | 2 |  |  |
| 17 | HB2029 | 异物钳 | 有钩110mm | 把 | 1 |  |  |
| 18 | HB2020 | 活检钳 | 间式Φ3.5×110mm | 把 | 1 |  |  |
| 19 | HB2021 | 活检钳 | 弯Φ3.5×110mm | 把 | 1 |  |  |
| 20 | HB2077 | 鼻剪 | 上介 | 把 | 3 |  |  |
| 21 | HB2022 | 鼻息肉钳 | 圆头/推杆式130mm | 把 | 1 |  |  |
| 22 | HB2082 | 鼻筛窦钳 | 尖头/推杆式大 | 把 | 1 |  |  |
| 23 | HB2082.1 | 鼻筛窦钳 | 尖头/推杆式小 | 把 | 1 |  |  |
| 24 | HB2010.1 | 鼻咬切钳 | 0°尖头(大)140mm | 把 | 1 |  |  |
| 25 | HB2301.1 | 咬骨钳 | 90°4mm可拆卸/可旋转 | 把 | 1 |  |  |
| 26 | HB2301.3 | 咬骨钳 | 90°3.5mm可拆卸/可旋转 | 把 | 1 |  |  |
| 27 | HB2071 | 鼻骨复位钳 | 　 | 把 | 3 |  |  |
| 28 | HB2070 | 鼻骨复位器 | 双头 | 把 | 3 |  |  |
| 29 | HC2038 | 乳突牵开器 | 固定式130mm | 把 | 1 |  |  |
| 30 | HC2038.1 | 乳突牵开器 | 单齿 | 把 | 1 |  |  |
| 31 | HB2039 | 鼻组织钳 | 0°带吸引大号 | 把 | 1 |  |  |
| 32 | HC2007.1 | 耳用异物钳 | 小麦粒头头宽2mm | 把 | 3 |  |  |
| 33 | HC2007.2 | 耳用异物钳 | 大麦粒头头宽3mm | 把 | 3 |  |  |
| 34 | HC2008.1 | 乳突咬骨钳 | 枪形头宽6mm | 把 | 1 |  |  |
| 35 | HC2008.5 | 乳突止血钳 | 枪形90mm头宽5mm | 把 | 1 |  |  |
| 36 | HC2008.3 | 乳突咬骨钳 | 枪形头宽4mm | 把 | 1 |  |  |
| 37 | HC2070.2 | 刮匙 | 双头/小Φ1.5mm | 把 | 1 |  |  |
| 38 | HC2026.1 | 刮匙 | 圆碗/双头Φ3mm&Φ4mm | 把 | 1 |  |  |
| 39 | HC2035.1 | 吸引管 | 乳突Φ3 | 根 | 2 |  |  |
| 40 | HC2035.2 | 吸引管 | 乳突Φ4 | 根 | 2 |  |  |
| 41 | HC2035.3 | 吸引管 | 乳突Φ5 | 根 | 2 |  |  |
| 42 | HC2081 | 耳用吸引管 | 上翘Φ2×110mm | 支 | 1 |  |  |
| 43 | HC2082 | 耳用吸引管 | 上翘Φ1.5×110mm | 支 | 1 |  |  |
| 44 | HC2046.1 | 耳用吸引管 | Φ4 | 支 | 1 |  |  |
| 45 | HC2046.2 | 耳用吸引管 | Φ3 | 支 | 1 |  |  |
| 46 | HC2046.3 | 耳用吸引管 | Φ2.5 | 支 | 1 |  |  |
| 47 | HC2046.9 | 耳用吸引管 | Φ3.5mm | 支 | 1 |  |  |
| 48 | HC2046.10 | 耳用吸引管 | Φ2×125mm直 | 支 | 1 |  |  |
| 49 | HY2006 | 眼用手术剪 | 弯，尖头，长10cm | 把 | 5 |  |  |
| 50 | HY2011.1 | 止血钳 | 弯，全齿12.5cm | 把 | 3 |  |  |
| 51 | HY2011.6 | 止血钳 | 弯，全齿22cm | 把 | 3 |  |  |
| 52 | HY3001.1 | 手术刀柄 | 3号12.5cm | 把 | 5 |  |  |
| 53 | HD2067 | 扁桃体拉钩 | 双头 | 把 | 5 |  |  |
| 54 | HD2095 | 甲状腺拉钩 | 双头 | 把 | 4 |  |  |
| 55 | HD2088 | 扁桃体针 | 直 | 支 | 4 |  |  |
| 56 | HB0120 | 鼻窦内窥镜 | 0°Φ4×175mm | 支 | 1 |  |  |
| 57 | HB0210 | 鼻窦内窥镜 | 0°Φ2.7×175mm | 支 | 1 |  |  |
| 58 | HB0110 | 鼻窦内窥镜 | 0°Φ4×175mm | 支 | 1 |  |  |
| 59 | HD1015 | 窥视管 | 扩张式喉镜 | 只 | 1 |  |  |
| 60 | HD6003 | 支撑架 | 　 | 个 | 1 |  |  |
| 61 | HD5020.2 | 窥视管（灯芯） | 配扩张式喉镜 | 只 | 1 |  |  |
| 62 | HD0106 | 斜视喉内窥镜 | 12°Φ4×185mm | 支 | 1 |  |  |
| 63 | HD0107 | 斜视喉内窥镜 | 0°Φ4×183mm | 支 | 1 |  |  |
| 64 | HD2082.4 | 吸引管 | Φ4×200mm | 支 | 1 |  |  |
| 65 | HD2082.7 | 吸引管 | Φ3×200mm | 支 | 1 |  |  |
| 66 | HD4001 | 喉用钳 | 直 | 把 | 1 |  |  |
| 67 | HD4002 | 喉用钳 | 30° | 把 | 1 |  |  |
| 68 | HD4003 | 喉用钳 | 左弯 | 把 | 1 |  |  |
| 69 | HD4004 | 喉用钳 | 右弯 | 把 | 1 |  |  |
| 70 | HD4005 | 喉用钳 | 左弯70° | 把 | 1 |  |  |
| 71 | HD4006 | 喉用钳 | 右弯70° | 把 | 1 |  |  |
| 72 | HD4014 | 喉剪 | 直 | 把 | 1 |  |  |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | **111** |  |  |