无铅防护服采购清单

| 序号 | 名称 | 铅当量 | 单位 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅衣（连体） | 1 | 件 | 大号 | 1 |  |  |
| 2 | 铅衣（连体） | 1 | 件 | 中号 | 1 |  |  |
| 3 | 铅衣（分体） | 1 | 套 | 大号 （男款） | 5 |  |  |
| 4 | 铅衣（分体） | 1 | 套 | 中号 （女款） | 3 |  |  |

原装进口无铅防护服产品参数

1、原装进口.        需提供报关单和国外生产许可证明

2、核心防护材料     无铅防护层（使用证明资料证明）

3、铅当量            前部单片≥0.5mmpb，后部≥0.25mmpb（前部重叠部分≥1.0mmpb超强防护）

4、安全性            无铅游离，有效避免荧光效应。（使用资料证明）

5、重量              分体S码重量小于5KG,防护衣背部加长款5.2 KG。

6、剪裁设计          符合人体工学要求，重量分布均匀，穿着舒适。

7、外层材料         超轻超柔、耐拉伸，具有防水、防火、耐磨、抗菌等特点。

8、售后服务          提供铅衣的使用、保养、存放、应急清洗培训，质保3年。使用期内免费维修清洗保养，人为因素使用、存放、保养不当造成的损坏只收取成本费。