## 排队叫号系统参数

## 排队取号机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 显示屏尺寸：≥22英寸 |
| 2 | 处理器要求：64位四核及以上处理器，不小于1.3GHZ |
| 3 | 内存要求：≥1GB |
| 4 | 外存储：≥8GB |
| 5 | 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 |
| 6 | 分辨率≥1920*1080 |
| 7 | 设备应支持触摸，且具备后期有需求增加刷卡扫描等功能相对应的后期可开发功能 |
| 8 | 设备应支持票号打印，打印排队小票。 |
| 9 | 支持读卡、刷卡后期可开发功能 |
| 10 | 音频格式:MP3/WMA/AAC |
| 11 | 视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV、MP4 |
| 12 | 支持分布式部署，集中化管理； |
| 13 | 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； |
| 14 | 工作电压：220V 50Hz |

## 功放要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 两路话筒输入，两路线路输入； |
| 2 | 其中一路话筒有优先功能，额定输出功率40W； |
| 3 | 输出形式（一）定阻8-16Ω，（二）定压110V； |
| 4 | 频率响应40Hz±18KHz±0.5dB； |
| 5 | 电源电压AC220V或AC110V。 |

## 吸顶喇叭要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 喇叭单元不小于6.5寸； |
| 2 | 功率大小3-6W； |
| 3 | 定压输入70-100v |