## Sheet1
方舱发热门诊配置参数
序号 | 模块名称 | 规格（MM） | 功能配套 | 数量（项）
1 | 留观病房(共3间) | 8300*9000*3000 | 门窗系统 | 1
|  |  | 卫生淋浴间+电热水器 | 1
|  |  | 洗手盘+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 传递窗 | 1
|  |  | 电加热新风机组+高效送风 | 1
|  |  | 排风机组+高效排风 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
2 | CT室(含控制室、铅衣消毒室) | 8300*9000*3000 | 加固主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 大功率配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
3 | 治疗准备室/污物间 | 8300*9000*3000 | 加固主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 大功率配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
4 | 抢救室 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 洗手盘+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
5 | 处置室 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 1套洗手盘+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 检验边台 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 2台冷暖空调带电辅热 | 1
6 | 成人诊室 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 2台冷暖空调带电辅热 | 1
7 | 儿童诊室 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 1套洗手盘+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 1间成套洁具间+电热厨宝 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
8 | 挂号收费药房 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 2台冷暖空调带电辅热 | 1
9 | 候诊 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2套成套卫生间+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
10 | 卫生间/无障碍卫生间 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2间成套清洁间 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
11 | 休息室/卫生间 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
12 | 药品库/库房 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 2台冷暖空调带电辅热 | 1
13 | 检验室/库房 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2套成套卫生间+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
14 | 工作人员脱防护用品/男淋浴/女淋浴 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2间成套清洁间 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
15 | 男更/女更/缓冲/配电间 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
16 | 主任办公室/档案室/污物间 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 2台冷暖空调带电辅热 | 1
17 | 护士长办公室/污物间/仪器消毒存放间 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2套成套卫生间+电热厨宝 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
18 | 办公室/配餐室/患者配餐室 | 6740*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 2间成套清洁间 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
19 | 男更/女更/洗衣/卫生间 | 8300*3000*3000 | 主舱体 | 1
|  |  | 门窗系统 | 1
|  |  | 1间成套淋浴间+热水器 | 1
|  |  | 配电及消毒 | 1
|  |  | 给排水及保温 | 1
|  |  | 电加热新风机组 | 1
|  |  | 排风机组 | 1
|  |  | 冷暖空调带电辅热 | 1
20 | 弱电系统 |  | 电话网络 | 1
|  |  | 6个可视门禁系统 | 1
|  |  | 2间留观室呼叫系统 | 1
|  |  | 2间留观室视频监控系统 | 1
21 | 智能控制系统 |  | 排风机组高效过滤变频自控，普通排风机自控，新风机自控带火灾报警断电功能 | 1
|  |  | 2间留观室，抢救室氧浓度报警 | 1
22 | 接地 |  | 等电位接地 | 1
23 | 防辐射结构 |  | DR4面墙面铅板现场施工 | 1
24 | 消防设施 |  | 火灾探测器 | 1
|  |  | 安全出口标识 | 1
|  |  | 消防灭火设施 | 1
25 | 土建配套工程 |  |  | 1